муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Решотинская основная общеобразовательная школа»

П Р И К А З

3 августа 2015 г.                                                                                                № 117-0

О противопожарном режиме в школе

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  в целях соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение во всех помещениях и на территории школы;

2. Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней территории;

3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением в предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации;

4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность - возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;

5. Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов;

6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элетроустановочными изделиями;

7. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы;

8. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы; хранить их только на отдельно стоящем складе;

9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях школы вменить в обязанность убрать мусор и отходы, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение;

10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями;

11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

-незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану (службу спасения) 01, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию - принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании; выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и

задымления помещений здания школы.

Временно замещающая должность

директора школы                                                                                   Т.А. Шабалина