муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Решотинская основная школа»

П Р И К А З

3 августа 2015 г.                                                                                               № 118-0

Об обеспечении пожарной безопасности

и назначении должностных лиц,

ответственных за противопожарное состояние

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственной за пожарную безопасность Кононенко Ирину Валериевну, заведующую хозяйством школы;

2. Ответственной за пожарную безопасность Кононенко И.В.  провести следующие мероприятия:

- вывесить в коридорах рядом с Планом эвакуации Инструкцию о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

- проверить состояние лестничных площадей, не допускать складирование горючих веществ;

- сжигать мусор в металлическом бачке вне территории учреждения не ближе 50 метров от здания в безветренную погоду;

- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. Хранить в специальном шкафу в приемной ключи от классов;

- проверить чердачные помещения и закрыть входной люк на чердак замком. Иметь на дверях люка указание о месте хранения ключей;

- вывесить на каждом этаже схему эвакуации детей в случае возникновения пожара;

- вывесить таблички с надписью «Вход», «Выход» на путях эвакуации в случае возникновения пожара;

- обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, химии, информатики, технологии, спортивного зала, котельной;

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию школы;

3. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на ответственного дежурного администратора:

- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 8-391-71-33-3-41

- организовать эвакуацию детей;

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;

- осуществить руководство по тушению пожара имеющими средствами;

- принять меру по эвакуации документов и материальных ценностей;

4. Организовать встречу пожарной машины для указания кратчайших путей подъезда к зданию;

5.Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий возложить на заместителя директора по УВР Шабалину Татьяну Александровну. Вменить в обязанности Шабалиной Т.А. обязательно проверить пути эвакуации учащихся перед проведением мероприятий;

6. Назначить ответственным за эвакуацию в случае возникновения пожара зам.

директора по УВР, Шабалину Татьяну Александровну, председателя комиссии по охране труда;

7. Назначить ответственным за эвакуацию учащихся из здания школы в случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок;

8. Кононенко И.В. провести в течение учебного года 2 занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей;

9. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности;

10. 2 раза в течение учебного года (сентябрь, январь) на совещаниях при директоре рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в школе.

Временно замещающая должность

директора школы                                                                              Т.А. Шабалина

Ознакомлены:_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________