муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Решотинская основная школа»

П Р И К А З

03 августа 2015 г.                                                                                                  № 121-0

О назначении лица, ответственного

за исправность первичных средств пожаротушения

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  в целях соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственной за исправность первичных средств пожаротушения Кононенко Ирину Валериевну, заведующую хозяйством школы;

2. Кононенко И.В., ответственной за исправность первичных средств пожаротушения:

2.1. Обеспечить объект первичными средствами пожаротушения в соответствии с Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.  Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов;

2.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них;

2.3. Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.п.). Они должны быть хорошо видны и легко доступны в случае пожара;

2.4. Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах, так, чтобы основание надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним;

2.5. Высота размещения верхней части огнетушителей должна быть не менее 1,5 метра от уровня пола помещения;

2.6. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях;

2.7. Срок перезарядки порошковых и углекислотных огнетушителей происходит 1 раз в 5 лет, кроме того огнетушитель 1 раз в год испытывается взвешиванием, о чем в паспорте на огнетушитель делается соответственная запись;

3. Кононенко И.В., ответственной за исправность первичных средств пожаротушения запретить:

3.1. Использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе;

3.2. Наносить удары по огнетушителю;

3.3. Использовать открытый огонь или другие источники зажигания вблизи мест расположения огнетушителей.

Временно замещающая должность

директора школы                                                                                Т.А. Шабалина